## Slide 1
Cerebot MX7cK
Placa de medição
trifásica
Entrada e saída
Fases A, B e C
Neutro
Cabo Ethernet

## Slide 2
Curto-circuito nas três fases de tensão
Terminais de entrada conectados à rede de 220V
Saída: 0 ̴ 250Vca

## Slide 3
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
INTERFACE COM A REDE
HTTP/FTP/DHCP
Stack Task
UDP/TCP
IP
MAC
ICMP
ARPtask
ARP
Implementação da Pilha da Microchip
Arquitetura TCP/IP

## Slide 4
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
Controle
do Link Lógico (LLC) – IEEE 802.2
Controle
de Acesso ao Meio (MAC) – IEEE 802.3
FÍSICA
TCP/IP
Ethernet

## Slide 5
Transmite dados solicitados
Conexão Ethernet estabelecida?
Informação solicitada pelo “cliente”?
Sim
Sim
Não
Não

## Slide 6
Sistema faz o cálculo da tensão RMS para as três fases da rede
Usuário configura data e hora do sistema
Placa de medição trifásica coleta sinais de tensão das três fases da rede elétrica
Microcontrolador monitora o valor RMS da tensão para detectar possíveis eventos de VTCD
Caso o valor RMS da tensão saia dos limites programados, os Timers do microcontrolador são ativados para determinar a duração do evento
Ao fim do evento de VTCD, a data, hora e o tipo da ocorrência são salvos em um buffer rotativo
Usuário consulta informações do sistema (data, hora, eventos salvos) através de uma rede Ethernet

## Slide 7
Opções de funcionalidade
Endereço IP e Porta do dispositivo remoto
Mensagens de dado que podem ser enviadas ao dispositivo “Servidor”
Dados enviados e recebidos na comunicação entre os dispositivos

## Slide 8
Mensagem enviada
Resposta recebida indicando que a configuração foi feita corretamente

## Slide 9
Resposta recebida mostrando data e hora atuais do sistema
Mensagem enviada

## Slide 10
Resposta “NO” enviada pelo dispositivo, indicando que não ocorreram eventos de VTCD
Após a ocorrência, o Sistema retorna data, hora e tipo do ultimo evento

## Slide 11
- Tensão de Referência
Faixa adequada de tensão
Faixa Precária de tensão
Faixa Precária de tensão
Faixa Crítica de tensão
Faixa Crítica de tensão

## Slide 12
SPI Escravo
SCLK
MOSI
MISO
SS1
SS2
SCLK
MOSI
MISO
SS
SPI Mestre
SCLK
MOSI
MISO
SS
SPI Escravo

## Slide 13
0.32