## Slide 1
Cerebot MX7cK
Placa de medição
trifásica
Entrada e saída
Fases A, B e C
Neutro
Cabo Ethernet

## Slide 2
Curto-circuito nas três fases de tensão
Terminais de entrada conectados à rede de 220V
Saída: 0 ̴ 250Vca

## Slide 3
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
INTERFACE COM A REDE
HTTP/FTP/DHCP
Stack Task
UDP/TCP
IP
MAC
ICMP
ARPtask
ARP
Implementação da Pilha da Microchip
Arquitetura TCP/IP

## Slide 4
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
Controle
do Link Lógico (LLC) – IEEE 802.2
Controle
de Acesso ao Meio (MAC) – IEEE 802.3
FÍSICA
TCP/IP
Ethernet

## Slide 5
Transmite dados solicitados
Conexão Ethernet estabelecida?
Informação solicitada pelo “cliente”?
Sim
Sim
Não
Não

## Slide 6
Sistema faz o cálculo da frequência e da tensão RMS para as três fases da rede
Usuário configura data e hora do sistema
Placa de medição trifásica coleta sinais de tensão das três fases da rede elétrica
Microcontrolador monitora o valor RMS da tensão para detectar possíveis eventos de VTCD
Caso o valor RMS da tensão saia dos limites programados, os Timers do microcontrolador são ativados para determinar a duração do evento
Ao fim do evento de VTCD, a data, hora e o tipo da ocorrência são salvos em um buffer rotativo
As informações referentes ao evento são salvas em um buffer rotativo
Usuário consulta informações do sistema (data, hora, eventos salvos) através de uma rede Ethernet

## Slide 7
Opções de funcionalidade
Endereço IP e Porta do dispositivo remoto
Mensagens de dado que podem ser enviadas ao dispositivo “Servidor”
Dados enviados e recebidos na comunicação entre os dispositivos

## Slide 8
Mensagem enviada
Resposta recebida indicando que a configuração foi feita corretamente

## Slide 9
Resposta recebida mostrando data e hora atuais do sistema
Mensagem enviada

## Slide 10
Resposta “NO” enviada pelo dispositivo, indicando que não ocorreram eventos de VTCD
Após a ocorrência, o Sistema retorna data, hora e tipo do ultimo evento